Про зміни та доповнення до ДБН Д.2.2-99 та ДБН Д.2.3-99

Наказ від 12 березня 2001 р. № 52

З метою удосконалення кошторисно-нормативної бази України наказую:

1. Затвердити та ввести в дію з 1 березня 2001 року розроблені Науково-виробничим об’єднанням “Созидатель”  і схвалені рішенням науково-технічної ради Держбуду України від 6 березня 2001 р. № 12 Зміни та доповнення до Ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи – Збірник № 1 (ДБН Д.2.2-99: з Д.2.2-1-99 по Д.2.2-13-99; з Д.2.2-15-99 по Д.2.2-17-99; Д.2.2-21-99; Д.2.2-22-99; з Д.2.2-24-99 по Д.2.2-30-99; з Д.2.2-32-99 по Д.2.2-34-99; Д.2.2-36-99; Д.2.2-37-99; Д.2.2-39-99; Д.2.2-42-99; з Д.2.2-44-99 по Д.2.2-47-99) та Зміни та доповнення до Ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування – Збірник № 1 (ДБН Д.2.3-99: Д.2.3-3-99; Д.2.3-4-99; з Д.2.3-6-99 по Д.2.3-14-99; з Д.2.3-16-99 по Д.2.3-20-99; Д.2.3-22-99; з  Д.2.3-24-99 по Д.2.3-26-99; Д.2.3-28-99; з Д.2.3-31-99 по Д.2.3-33-99; з Д.2.3-37-99 по Д.2.3-39-99).

2. Управлінню реформування ціноутворення, методології експертизи та контролю вартості будівництва (П.Губень) забезпечити доведення інформації про затвердження Змін та доповнень до ДБН Д.2.2-99 та ДБН Д.2.3-99 до заінтересованих організацій.

Голова Комітету 								В.Гусаков

Изменения и дополнения к Ресурсным элементным сметным

нормам на строительные работы (ДБН Д.2.2-99)

# Сборник 1. Земляные работы

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Техническая часть | Таблица 10 п. 1.3.43 графа 2 | 14(9-16) | 14(9-12) |
| 20 | Техническая часть | Таблица 10 п. 1.3.70 графа 1 | При перемещении бульдозерами … | При разработке бульдозерами … |
|  |  | - “ - графа 2 | 24(9-11, 13-15), 25(9-11, 13-15), 26(9-11, 13-15), 70(9-11, 13-15). | 24(1-3, 5-7), 25(1-3, 5-7), 26(1-3, 5-7), 70(1-3, 5-7). |
| 146 | 1-142-1 – 1-142-8 | Шифр ресурса | 140-9507-1 | 1421-9513 |
|  |  | Наименование ресурса | Гравий, марка ДР-16, фракция свыше 20-40 мм [свыше 5-40 мм, свыше 25-40 мм] | Гравий для строительных работ, фракция 20-40 мм, марка ДР-12 |
| 178 | Группа 214 | Состав работ п.1 | … и отводкой к месту … | … и отвозкой к месту … |
| 52 | 1-39-1 | Затраты труда машинистов | 108,09 | 107,67 |
|  | 1-39-2 1-39-3 1-39-4 | То же То же То же | 131,78 159,23 194,79 | 131,36 158,81 194,37 |
| 53 | 1-40-1 1-40-2 1-40-3 1-40-4 | То же То же То же То же | 163,82 195,44 244,4 302,88 | 163,4 195,02 243,98 302,46 |
| 54 | 1-41-1 1-41-2 1-41-3 1-41-4 | То же То же То же То же | 127,27 148,35 193,4 256,98 | 145,21 167,82 213,21 276,45 |
| 55 | 1-41-5 1-41-6 1-41-7 1-41-8 | То же То же То же То же | 11,56 12,07 14,62 19,04 | 13,09 13,6 16,15 20,57 |
| 55 | 1-42-1 1-42-2 1-42-3 1-42-4 | То же То же То же То же | 171,13 165,35 154,3 176,57 | 170,71 164,93 153,88 176,15 |
| 56 | 1-43-1 1-43-2 1-43-3 1-43-4 | То же То же То же То же | 234,03 274,83 289,45 267,86 | 233,61 274,41 289,03 267,44 |
| 57 | 1-44-1 1-44-2 1-44-3 1-44-4 | То же То же То же То же | 362,89 425,62 447,21 415,08 | 362,47 425,20 446,79 414,66 |
| 58 | 1-45-1 1-45-2 1-45-3 1-45-4 | То же То же То же То же | 452,82 510,11 560,94 535,61 | 452,40 509,69 560,52 535,19 |
| 59 | 1-46-1 1-46-2 1-46-3 1-46-4 1-46-5 1-46-6 1-46-7 1-46-8 | То же То же То же То же То же То же То же То же | 308,66 366,97 399,39 409,76 49,3 58,48 61,2 57,97 | 323,37 383,89 415,58 423,06 51,51 60,69 63,41 60,18 |
| 60 | 1-47-1 1-47-2 1-47-3 1-47-4 | То же То же То же То же | 460,81 542,24 575,05 515,72 | 460,39 541,82 574,63 515,30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | 1-48-1 1-48-2 1-48-3 1-48-4 | То же То же То же То же | 591,71 664,98 728,05 673,82 | 591,29 664,56 727,63 673,40 |
| 62 | 1-49-1 1-49-2 1-49-3 1-49-4 1-49-5 1-49-6 1-49-7 1-49-8 | То же То же То же То же То же То же То же То же | 391,96 467,44 515,21 517,59 56,61 67,15 70,21 68,34 | 410,92 489,46 536,21 534,51 59,16 69,70 72,76 70,89 |
| 63 | 1-50-1 1-50-2 1-50-3 1-50-4 1-50-5 1-50-6 1-50-7 1-50-8 | То же То же То же То же То же То же То же То же | 585,85 657,42 735,28 735,62 78,54 87,38 92,48 85,34 | 606,89 682,03 759,21 755,81 81,43 90,27 95,37 88,23 |
| 64 | 1-51-1 1-51-2 1-51-3 1-51-4 1-51-5 1-51-6 1-51-7 1-51-8 | То же То же То же То же То же То же То же То же | 465,49 552,02 612,88 654,02 61,2 74,8 77,86 74,12 | 486,53 576,63 636,81 674,21 64,09 77,69 80,75 77,01 |
| 65 | 1-52-1 1-52-2 1-52-3 1-52-4 | То же То же То же То же | 270,44 261,26 243,92 279,79 | 269,58 260,40 243,06 278,93 |
| 66 | 1-53-1 1-53-2 1-53-3 1-53-4 | То же То же То же То же | 351,39 411,91 434,18 402,56 | 350,60 411,12 433,39 401,77 |
| 67 | 1-54-1 1-54-2 1-54-3 1-54-4 | То же То же То же То же | 496,86 582,71 613,65 568,43 | 496,18 582,03 612,97 567,75 |
| 68 | 1-55-1 1-55-2 1-55-3 1-55-4 | То же То же То же То же | 617,73 699,84 767,16 734,52 | 617,05 699,16 766,48 733,84 |
| 69 | 1-56-1 1-56-2 1-56-3 1-56-4 1-56-5 1-56-6 1-56-7 1-56-8 | То же То же То же То же То же То же То же То же | 378,36 456,56 511,64 532,76 61,38 72,94 75,79 72,57 | 398,42 479,68 533,74 550,95 67,67 79,23 82,08 78,86 |
| 70 | 1-57-1 1-57-2 1-57-3 1-57-4 | То же То же То же То же | 636,49 747,5 793,57 712,31 | 635,78 746,79 792,86 711,60 |
| 71 | 1-58-1 1-58-2 1-58-3 1-58-4 | То же То же То же То же | 798,72 898,34 988,43 917,5 | 798,01 897,63 987,72 916,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 72 | 1-59-1 1-59-2 1-59-3 1-59-4 1-59-5 1-59-6 1-59-7 1-59-8 | То же То же То же То же То же То же То же То же | 489,79 596,04 664,94 680,39 65,09 78,69 83,2 82,18 | 515,77 626,27 693,81 703,65 68,15 81,75 86,26 85,24 |
| 73 | 1-60-1 1-60-2 1-60-3 1-60-4 1-60-5 1-60-6 1-60-7 1-60-8 | То же То же То же То же То же То же То же То же | 707,33 796,58 888,55 890,93 87,21 97,07 101,32 94,69 | 733,99 827,49 918,61 916,57 90,44 100,30 104,55 97,92 |
| 74 | 1-61-1 1-61-2 1-61-3 1-61-4 1-61-5 1-61-6 1-61-7 1-61-8 | То же То же То же То же То же То же То же То же | 526,73 629,58 708,42 764,17 69,92 87,26 92,56 92,18 | 553,39 660,49 738,48 789,81 73,49 90,83 96,13 95,75 |
| 80 | 1-70-1 1-70-2 1-70-3 1-70-4 1-70-5 1-70-6 1-70-7 1-70-8 1-70-9 1-70-10 1-70-11 1-70-12 1-70-13 1-70-14 1-70-15 1-70-16 | То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же | 2,72 2,89 3,4 12,07 2,55 2,72 2,89 11,05 2,04 2,21 2,38 4,76 2,04 2,21 2,38 4,59 | 5,44 5,78 6,80 24,14 5,10 5,44 5,78 22,10 4,08 4,42 4,76 9,52 4,08 4,42 4,76 9,18 |
| 81 | 1-71-1 1-71-2 1-71-3 1-71-4 1-71-5 1-71-6 1-71-7 1-71-8 1-71-9 1-71-10 1-71-11 1-71-12 | То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же | 1,53 1,7 1,87 1,53 1,7 1,87 0,51 0,68 0,68 0,51 0,68 0,68 | 3,06 3,40 3,74 3,06 3,40 3,74 1,02 1,36 1,36 1,02 1,36 1,36 |
| 81 | 1-72-1 1-72-2 | То же То же | 0,12 0,12 | 0,24 0,24 |

# Сборник 2. Горновскрышные работы

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 56 | 2-18-1 | Затраты труда машинистов | 10,59 | 13,93 |
|  | 2-18-2 | То же | 9,07 | 12,39 |
|  | 2-18-3 | То же | 10,04 | 14,60 |

# Сборник 3. Буровзрывные работы

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Техническая часть | Таблица 3 п. 1.3.24 графа 2 | 8-13 | 9-13 |

# Сборник 4. Скважины

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 62 | 4-57-1 – 4-57-4 | Ресурс 111-1518 | Исключить по всем графам |  |
| 64 | 4-59-1 – 4-59-4 | Шифр ресурса | По проекту | 111-0254 |
| 69 | 4-66-1 – 4-66-10 | То же | То же | То же |

# Сборник 5. Свайные работы. Опускные колодцы. Закрепление грунтов.

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 5-14-1 | Затраты труда машинистов | 1,42 | 1,24 |
|  | 5-14-2 | То же | 1,68 | 1,44 |
| 99 | 5-87-7 – 5-87-12 | Добавить шифр ресурса |  | 270-0106 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Аппарат для газовой сварки и резки |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 5-87-7 | Графа 4 |  | 1,78 |
|  | 5-87-8 | Графа 5 |  | 0,76 |
|  | 5-87-9 | Графа 6 |  | 2,44 |
|  | 5-87-10 | Графа 7 |  | 1,30 |
|  | 5-87-11 | Графа 8 |  | 2,04 |
|  | 5-87-12 | Графа 9 |  | 1,72 |

# Сборник 6. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 6-1-5 – 6-1-6 | Добавить шифр ресурса |  | 204-0502 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 6-1-5 | Графа 8 |  | 19,20 |
|  | 6-1-6 | Графа 9 |  | 14,40 |
| 34 | 6-22-1 – 6-22-4 | Добавить шифр ресурса |  | 204-0502 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 6-22-1 | Графа 4 |  | 159,90 |
|  | 6-22-2 | Графа 5 |  | 159,90 |
|  | 6-22-3 | Графа 6 |  | 136,50 |
|  | 6-22-4 | Графа 7 |  | 136,50 |
| 37 | 6-23-1 – 6-23-3 | Наименование ресурса | Песок барритовый | Песок баритовый |
| 45 | 6-33-5 | Наименование нормы | … конструкций, отстойников… | … конструкций отстойников… |

# Сборник 7. Бетонные и железобетонные конструкции сборные

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 7-3-4 – 7-3-5 | Наименование норм | …площадью, до 5 м2 … | …площадью до 5 м2 … |
|  | 7-3-6 – 7-3-7 | То же | …площадью, более 5 м2… | …площадью более 5 м2 … |
| 89 | 7-57-16 – 7-57-18 | То же | Ооблицовка … | Облицовка … |
|  |  | То же | 1000 мм… | 100 мм… |

# Сборник 8. Конструкции из кирпича и блоков

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Техническая часть | Таблица 1 п.1.3.6, графа 1 | - кирпича керамического лицевого, камней - керамических лицевых рядовых | - кирпича керамического лицевого, камней керамических лицевых рядовых |
|  |  | То же, п.1.3.7 | … то же 510 и 640 мм | … то же, при толщине стен 510 и 640 мм |
| 19 | 8-20-3 – 8-20-8 | Наименование норм | … с теплоизоляционными плитами: | … с утеплением теплоизоляционными плитами: |
| 33 | 8-43-5 – 8-43-8 | Добавить средний разряд работ |  | 3,2 |

# Сборник 9. Металлические конструкции

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-7 | Группа 1 и 2 | Шифр ресурса 1546-0066 | 0,00059 | 0,59 |
| 9 | 9-3-4 – 9-3-6 | То же | 0,00059 | 0,59 |
| 10-43 | Группы 4-35 [кроме норм 9-8-3 и 9-8-4] | То же | Во всех нормах указанных групп расход ресурса 1546-0066 нужно умножить на 1000 |  |
| 44 | Группа 37 | То же | То же |  |
| 46-51 | Группы 41-46 | То же | То же |  |
| 54-66 | Группы 54-62 | То же | То же |  |
| 12 | 9-7-1 – 9-7-9 | Шифр ресурса | 203-0501 | 203-0406 |
|  | 9-7-1 9-7-2 | Затраты труда машинистов То же | 9,82 6,91 | 10,08 7,12 |
| 13 | 9-7-5 | То же | 9,59 | 9,88 |
|  | 9-7-6 9-7-9 | То же То же | 6,95 10,71 | 7,21 11,03 |
| 15 | 9-8-1 – 9-8-5 | Шифр ресурса | 203-0501 | 203-0406 |
|  | 9-8-5 | Затраты труда машинистов | 3,28 | 6,43 |
| 16 | 9-8-3 – 9-8-4 | Шифр ресурса 1546-0066 | 0,000001 | 0,73 |
| 49 | 9-45-1 | Наименование нормы | … для высотных зданий | … в высотных зданиях |
| 57 | 9-56-5 | Наименование нормы | Монтаж станций предохранительных, мостов и эстакад | Монтаж станций, предохранительных мостов и эстакад |
| 66 | 9-62-1 – 9-62-4 | Добавить шифр ресурса |  | По проекту |
|  |  | Наименование ресурса |  | Стальные конструкции |
|  |  | Единица измерения |  | т |
|  | 9-62-1 9-62-2 9-62-3 9-62-4 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 |  | 1 1 1 1 |
| 67-69 | 9-70-1 – 9-75-1 | Шифр ресурса | 121-0782 | По проекту |
|  |  | Наименование ресурса | Металлические конструкции | Металл |
| 69 | 9-75-2 | Затраты труда машинистов | 3,36 | 2,56 |

# Сборник 10. Деревянные конструкции

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 10-11-1 | Наименование норм | … глухих под остекление… | …глухих, под остекление… |
| 27 | 10-33-3 – 10-33-4 | То же | … нерубленных… | … деревянных нерубленных… |
| 42,43 | 10-55-1, 10-56-1 | Шифр ресурса | 1114-0013 | 1113-0005 |
|  |  |  | Сульфат аммония насыпью, высший сорт | Аммоний сернокислый [сульфат аммония] очищенный |

# Сборник 11. Полы

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 11-11-9 | Наименование нормы | …из плит волокнистых | …из плит древесно-волокнистых |
| 23 | 11-36-3 | То же | …на теплоизолирующий… | …на теплоизолирующей… |
|  | 11-36-4 | То же | …на антисептической… | …на антисептированной… |

# Сборник 12. Кровли

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 12-1-4 | Шифр ресурса 1546-0066 | 180 | 27,0 |
|  | 12-1-5 | То же | 180 | 27,0 |
|  | 12-1-6 | То же | 120 | 18,0 |
|  | 12-1-7 | То же | 60 | 9,0 |

# Сборник 13. Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 13-26-17 | Наименование нормы | …ХВ-754 | …ХВ-784 |
| 30 | 13-29-2 – 13-29-3 | Шифр ресурса 205-0401 | 0,65 | 1,12 |
|  |  | То же 234-0201 | 0,65 | 1,12 |
| 33 | 13-32-7 | Затраты труда машинистов | 0,59 | 0,02 |
|  | 13-32-8 13-32-9 13-32-10 13-32-11 | То же То же То же То же | 0,56 0,51 0,53 0,53 | 0,02 0,02 0,02 0,02 |
| 34 | 13-33-4 | Шифр ресурса 200-0002 | 0,08 | 0,03 |
|  |  | Шифр ресурса 203-0101 | 0,03 | 0,02 |
| 34 | 13-33-1 | Затраты труда машинистов | 0,54 | 0,05 |
|  | 13-33-2 13-33-3 13-33-4 13-33-5 13-33-6 13-33-7 13-33-8 13-33-9 13-33-10 13-33-11 13-33-12 | То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же То же | 0,54 0,52 0,45 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 | 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 |
| 35 | 13-33-13 13-33-14 13-33-15 13-33-16 13-33-17 13-33-18 | То же То же То же То же То же То же | 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,58 | 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,11 |
| 35 | 13-34-1 13-34-2 13-34-3 13-34-4 13-34-5 13-34-6 | То же То же То же То же То же То же | 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 0,54 | 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 |
| 36 | 13-36-1 13-36-2 13-36-3 | То же То же То же | 0,03 0,14 0,1 | 0,02 0,05 0,02 |
| 37 | 13-37-1 – 13-37-2 | Наименование норм | …и гидроизолом: | …или гидроизолом: |
| 48 | 13-58-1 | Измеритель | 100 м2 | 1 м2 |

# Сборник 15. Отделочные работы

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Техническая часть | Таблица 10 - наименование | Коэффициенти к ресурсным… | Коэффициенты к ресурсным… |
| 23 | 15-11-1 – 15-11-6 | Наименование норм | …полированными… | …чистотесанными… |
| 24 | 15-13-1 | То же | …подступенников… | …подступенков… |
| 39,102 | Группа 30 | Наименование группы | Облицовка крыши парапета гранитными… | Облицовка парапета гранитными… |
| 39 | 15-30-1 – 15-30-3 | Наименование норм | То же | То же |
| 51,103 | Группа 64 | Наименование группы | …известковым раствором… | …цементно-известковым раствором… |
| 51 | 15-64-1 – 15-64-2 | Наименование норм | То же | То же |
| 66 | 15-107-6 | То же | …гладких орнаментированных… | …гладких и орнаментированных… |
| 99 | 15-253-2 | То же | …по гипсобетону и… | …по гипсобетонным и… |

# Сборник 16. Трубопроводы внутренние

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 16-7-10 | Шифр ресурса 142-0010-2 | 0,99 | 9,9 |
| 17 | 16-10-9 – 16-10-12 | Добавить шифр ресурса |  | 270-0106 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Аппарат для газовой сварки и резки |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 16-10-9 | Графа 6 |  | 16,0 |
|  | 16-10-10 | Графа 7 |  | 16,0 |
|  | 16-10-11 | Графа 8 |  | 18,3 |
|  | 16-10-12 | Графа 9 |  | 20,0 |

# Сборник 17. Водопровод и канализация -  внутренние устройства

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 17-1-9 – 17-1-10 | Шифр ресурса 111-1522 | 0,00003 | - |

# Сборник 21. Электроосвещение зданий

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 21-10-1 – 21-10-3 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1522 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Электроды, диаметр 5 мм, марка Э42А |
|  |  | Единица измерения |  | т |
|  | 21-10-1 21-10-2 21-10-3 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 |  | 0,0004 0,0004 0,0004 |
| 23 | 21-18-19 – 21-18-23 | Шифр ресурса 111-1504 | 0,005 | 0,0005 |
| 23 | 21-19-1 | Наименование нормы | …с лампами накаливания | …лампами накаливания |
|  | 21-19-2 | То же | …с люминесцентными | … люминесцентными |
| 26 | 21-22-8 | Шифр ресурса 111-1769 | 2 | 0,2 |
| 28 | 21-24-7 – 21-24-13 | Шифр ресурса 111-1504 | 0,0005 | 0,00005 |

# Сборник 22. Водопровод – наружные сети

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Техническая часть | П.1.1.6 | …в зависимости от длины и толщины стенок труб (кроме стальных труб), глубины… | …в зависимости от длины и толщины стенок труб, глубины… |
| 54 | 22-38-11 – 22-38-15 | Добавить шифр ресурса |  | 270-0106 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Аппарат для газовой сварки и резки |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 22-38-11 22-38-12 22-38-13 22-38-14 22-38-15 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 8 |  | 5,50 6,20 7,00 7,80 8,30 |

# Сборник 24. Теплоснабжение и газопровод – наружные сети

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 24-8-10 | Шифр ресурса 270-0106 | - | 12,70 |
| 38 | 24-10-1 | Затратф труда рабочих-строителей | 226,4 | 1226,4 |
| 44-46 | 24-11-1 – 24-11-16 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1639 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Круги армированные абразивные зачистные д 180х6 мм |
|  |  | Единица измерения |  | шт |
| 44 | 24-11-1 24-11-2 24-11-3 24-11-4 24-11-5 24-11-6 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 8 Графа 9 |  | 0,01 0,02 0,03 0,03 0,04 0,04 |
| 45 | 24-11-7 24-11-8 24-11-9 24-11-10 24-11-11 24-11-12 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 8 Графа 9 |  | 0,05 0,05 0,07 0,08 0,10 0,11 |
| 46 | 24-11-13 24-11-14 24-11-15 24-11-16 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 |  | 0,14 0,15 0,20 0,42 |
| 47-48 | 24-12-1 – 24-12-20 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1639 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Круги армированные абразивные зачистные д 180х6 мм |
|  |  | Единица измерения |  | шт |
| 47 | 24-12-1 24-12-2 24-12-3 24-12-4 24-12-5 24-12-6 24-12-7 24-12-8 24-12-9 24-12-10 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 8 Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 8 |  | 0,01 0,01 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,09 0,11 0,18 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | 24-12-11 24-12-12 24-12-13 24-12-14 24-12-15 24-12-16 24-12-17 24-12-18 24-12-19 24-12-20 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 8 Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 8 |  | 0,21 0,22 0,26 0,39 0,44 0,76 1,05 1,31 1,99 3,24 |
| 49-50 | 24-13-1 – 24-13-13 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1639 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Круги армированные абразивные зачистные д 180х6 мм |
|  |  | Единица измерения |  | шт |
| 49 | 24-13-1 24-13-2 24-13-3 24-13-4 24-13-5 24-13-6 24-13-7 24-13-8 24-13-9 24-13-10 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 8 Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 8 |  | 0,01 0,02 0,02 0,04 0,05 0,07 0,11 0,15 0,34 0,44 |
| 50 | 24-13-11 24-13-12 24-13-13 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 |  | 0,90 1,08 1,39 |
| 51 | 24-14-1 – 24-14-14 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1639 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Круги армированные абразивные зачистные д 180х6 мм |
|  |  | Единица измерения |  | шт |
| 51 | 24-14-1 24-14-2 24-14-3 24-14-4 24-14-5 24-14-6 24-14-7 24-14-8 24-14-9 24-14-10 24-14-11 24-14-12 24-14-13 24-14-14 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 8 Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 8 Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 |  | 0,05 0,06 0,07 0,09 0,13 0,13 0,16 0,18 0,26 0,36 0,36 0,51 0,62 0,72 |
| 52 | 24-101-2 | Шифр ресурса 270-0106 | 0,62 | 1,62 |
| 55-56 | 24-103-1 – 24-103-12 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1639 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Круги армированные абразивные зачистные д 180х6 мм |
|  |  | Единица измерения |  | шт |
| 55 | 24-103-1 24-103-2 24-103-3 24-103-4 24-103-5 24-103-6 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 8 Графа 9 |  | 0,16 0,20 0,22 0,30 0,43 0,64 |
| 56 | 24-103-7 24-103-8 24-103-9 24-103-10 24-103-11 24-103-12 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 8 Графа 9 |  | 0,75 0,96 1,32 1,48 1,61 1,71 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | 24-104-1 – 24-104-8 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1639 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Круги армированные абразивные зачистные д 180х6 мм |
|  |  | Единица измерения |  | шт |
|  | 24-104-1 24-104-2 24-104-3 24-104-4 24-104-5 24-104-6 24-104-7 24-104-8 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 |  | 0,12 0,16 0,28 0,35 0,58 0,72 0,87 1,19 |
| 57 | 24-104-7 | Шифр ресурса 270-0106 | - | 2,94 |
|  | 24-104-8 | То же | - | 3,80 |
| 58-59 | 24-105-1 – 24-105-7 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1639 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Круги армированные абразивные зачистные д 180х6 мм |
|  |  | Единица измерения |  | шт |
| 58 | 24-105-1 24-105-2 24-105-3 24-105-4 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 |  | 0,05 0,06 0,07 0,08 |
| 59 | 24-105-5 24-105-6 24-105-7 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 |  | 0,08 0,09 0,11 |
| 59-60 | 24-106-1 – 24-106-11 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1639 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Круги армированные абразивные зачистные д 180х6 мм |
|  |  | Единица измерения |  | шт |
| 59 | 24-106-1 24-106-2 24-106-3 24-106-4 24-106-5 24-106-6 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 8 Графа 9 |  | 0,10 0,12 0,15 0,17 0,19 0,26 |
| 60 | 24-106-7 24-106-8 24-106-9 24-106-10 24-106-11 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 8 |  | 0,32 0,34 0,43 0,47 0,51 |
| 61 | 24-107-1 – 24-107-8 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1639 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Круги армированные абразивные зачистные д 180х6 мм |
|  |  | Единица измерения |  | шт |
|  | 24-107-1 24-107-2 24-107-3 24-107-4 24-107-5 24-107-6 24-107-7 24-107-8 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 |  | 0,04 0,05 0,09 0,10 0,13 0,17 0,18 0,20 |
| 62 | 24-108-1 – 24-108-4 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1639 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Круги армированные абразивные зачистные д 180х6 мм |
|  |  | Единица измерения |  | шт |
|  | 24-108-1 24-108-2 24-108-3 24-108-4 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 |  | 0,07 0,08 0,09 0,09 |
| 63 | 24-109-1 – 24-109-5 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1639 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Круги армированные абразивные зачистные д 180х6 мм |
|  |  | Единица измерения |  | шт |
|  | 24-109-1 24-109-2 24-109-3 24-109-4 24-109-5 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 Графа 7 Графа 8 |  | 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 |
| 66 | 24-113-1 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1639 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Круги армированные абразивные зачистные д 180х6 мм |
|  |  | Единица измерения |  | шт |
|  |  | Графа 4 |  | 0,04 |

# Сборник 25. Магистральные и промысловые трубопроводы газонефтепродуктов

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 25-11-5 | Шифр ресурса 270-0106 Графа 5 | 0,41 | 4,10 |
|  | 25-11-6 25-11-7 | То же, графа 6 То же, графа 7 | 0,41 - | 4,10 11,80 |
| 58 | 25-40-2 | Затраты труда машинистов | 24,04 | 24,03 |
| 78 | 25-58-1 25-58-2 25-58-3 25-58-4 | То же То же То же То же | 9,66 9,66 9,66 9,73 | 8,52 8,52 8,52 8,59 |
| 79 | 25-60-1 25-60-2 | То же То же | 314,71 243,1 | 282,35 210,87 |
| 88 | Группа 105 | Добавить шифр ресурса |  | 270-0106 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Аппарат для газовой сварки и резки |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 25-105-1 25-105-2 25-105-3 | Графа 4 Графа 5 Графа 6 |  | 0,34 0,56 0,76 |

# Сборник 26. Теплоизоляционные работы

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Группа 34 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1513 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 |
|  |  | Единица измерения |  | т |
|  | 26-34-1 | Графа 4 |  | 0,002 |
|  | 26-34-2 | Графа 5 |  | 0,0018 |

# Сборник 27. Автомобильные дороги

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 27-27-1 | Наименование нормы | …к нормам 1, 2 таблицы 26… | …к нормам 1, 2 группы 26… |
| 48 | 27-63-18 | То же | …с засевом трав… | … засевом трав… |
| 51 | 27-65-1 – 27-65-3 | То же | …сплошной линией: | …сплошной линией шириной: |
| 55 | 27-68-25 – 27-68-30 | То же | …с применением битума… | …с применением битумной эмульсии… |

# Сборник 28. Железные дороги

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 28-6-1 28-6-2 28-6-3 28-6-4 28-6-5 28-6-6 | Затраты труда машинистов То же То же То же То же То же | 45,87 43,06 39,27 45,87 43,06 39,27 |  |
| 23 | 28-6-7 28-6-8 28-6-9 28-6-10 28-6-11 | То же То же То же То же То же | 36,3 45,87 43,06 39,27 36,3 |  |
| 80 | 28-53-1 – 28-53-4 | Наименование норм | …укладки 1 км строящихся путей… |  |
|  | 28-53-6 – 28-53-9 | То же | …укладки 1 км эксплуатируемых путей… |  |
| 95 | 28-111-6 | То же | Установка на опорах консолей изолиро-ванных на жестких поперечинах с консоль-ными стойками «с пути» | Установка на жестких поперечинах консолей изолированных с консольными стойками «с пути» |
| 112 | 28-215-1 – 28-215-3 | То же | …желобов и защитных труб при ширине желоба… | …желобов при ширине желоба… |
|  | 28-215-4 | То же | Установка деревянных желобов и защитных труб | Установка защитных труб |
| 120 | 28-306-1 | То же | …за устоями мостов: | …за устоями мостов |
| 130 | 28-322-3 – 28-322-4 | То же | Разборка пути звеньями | Разборка пути отдельными элементами |
| 134 | 28-402-1 | Добавить шифр ресурса |  | 213-1500 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Мотовозы-электростанции |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  |  | Графа 4 |  | 1,60 |

# Сборник 29. Тоннели и метрополитены

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 | 29-88-1 – 29-88-15 | Наименование норм | …без временных крепей… | …с временными крепями… |
| 154 | 29-105-2 29-105-3 29-105-5 29-105-6 | Шифр ресурса 204-0502, графа 5 То же, графа 6 То же, графа 8 То же, графа 9 | 225,94 225,94 153,26 153,26 | 2,3 2,3 1,5 1,5 |
| 155 | 29-105-1 - 29-105-6 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1513 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 |
|  |  | Единица измерения |  | т |
|  | 29-105-2 29-105-3 29-105-5 29-105-6 | Графа 5 Графа 6 Графа 8 Графа 9 |  | 0,002 0,002 0,0015 0,0015 |
| 155 | 29-106-1 - 29-106-4 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1513 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 |
|  |  | Единица измерения |  | т |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 29-106-3 29-106-4 29-106-3 29-106-4 | Графа 6 Графа 7 Шифр ресурса 204-0502, графа 6 То же, графа 7 | 101,12 101,12 | 0,001 0,001 1,0 1,0 |
| 156 | 29-106-5 - 29-106-8 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1513 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 |
|  |  | Единица измерения |  | т |
|  | 29-106-7 29-106-8 | Графа 6 Графа 7 |  | 0,001 0,001 |
|  | 29-106-7 | Шифр ресурса 204-0502, графа 6 | 60,04 | 1,0 |
|  | 29-106-8 | То же, графа 7 | 60,04 | 1,0 |
| 166, 289 | Группа 114 | Наименование группы | обделок тоннелей | обделок свода и стен тоннелей |
| 166, 167 | 29-114-1 – 29-114-12 | Наименование норм | То же | То же |
| 178 | 29-126-1 – 29-126-4 | То же | …укладчиком и лебедками в тоннелях | …укладчиком в тоннелях… |
|  | 29-126-14 | То же | Устройство рамы проема сборной желе-зобетонной обделки | Устройство сборной железобетонной обделки рамы проема |
|  | 29-126-15 – 29-126-16 | То же | Устройство штолен сборной железо-бетонной обделки… | Устройство сборной железобетонной обделки штолен … |
| 194, 195 | 29-145-11 – 29-145-18 | То же | Чеканка расширяющимся цементом сборной… | Чеканка расширяю-щимся цементом швов сборной… |
| 204 | 29-156-4 | То же | Устройство железобетонной монолитных… | Устройство железобетонных монолитных… |
| 219 | 29-183-1 – 29-183-4 | То же | Засыпка грунтом пазух шахтных ство-лов в грунтах группы: | Засыпка пазух шахтных ство-лов грунтом: |
| 220 | 29-184-2 | Шифр ресурса 111-1504, графа 5 |  | 0,00003 |
| 222 | 29-187-1 – 29-187-5 | Наименование норм | Погружение свай… | Погружение стальных свай… |
|  | 29-187-1 | Шифр ресурса 270-0106, графа 4 | - | 0,47 |
|  | 29-187-2 | То же | - | 0,47 |
| 241 | 29-210-3 – 29-210-6 | Наименование норм | …лотков и под подошвой… | …лотков под подошвой… |
| 244 | 29-213-1 – 29-213-2 | То же | …слоя гидростеклоизола | …слоя |
| 245 | 29-215-2 | То же | …в перекрытия | …в перекрытиях |
| 248 | 29-220-8 | То же | Укладка пути в тонне-лях при раздельном скреплении на смотровых канавах… | Укладка пути на смотровых канавах… |
|  | 29-220-4 | Затраты труда машинистов | 45,05 | 7,51 |
| 249 | 29-220-5 | То же | 45,05 | 7,51 |
|  | 29-220-1 – 29-220-9 |  | Удалить по всем графам |  |
| 250 | 29-221-1 | Затраты труда машинистов | То же |  |
|  |  | Ресурс 225-3401 | То же |  |
| 259 | 29-237-1 | Ресурс 204-0900 | То же |  |
| 283, 293 | Группа 274 | Наименование группы | Вентиляция | Освещение подземных выработок |
| 283 | 29-274-3 | Наименование нормы | более 30 м2 тоннелей | То же, сечением более 30 м2 |
| 284 | 29-275-16 | Наименование нормы | на уклонах и тоннелях | на уклонах в тоннелях |

# Сборник 30. Мосты и трубы

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 30-33-1 | Шифр ресурса | 1421-11643-7 | 1424-11637-2 |
|  |  | Наименование ресурса | Смеси бетонные готовые тяжелые гидротехнические, класс бетона В30 [М-400] | Смеси бетонные готовые тяжелые, класс бетона В30 [М-400], крупность заполнителя 5-10 мм, марка по морозостойкости 250 |

# Сборник 32. Трамвайные пути

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 32-16-3 | Затраты труда машинистов | 148,37 | 120,32 |

# Сборник 33. Линии электропередачи

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Техническая часть | п.1.3.2.6 | …учитываются в сме-тах как материалы… | …учитываются в сме-тах как оборудование… |
| 17 18 | 33-4-1 – 33-4-5 33-5-1 – 33-5-3 | Шифр ресурса | 270-0106 | 204-0201 |
|  |  | Наименование ресурса | Аппарат для газовой сварки и резки | Агрегаты сварочные передвижные с бензи-новым двигателем с номинальным свароч-ным током 250-400 А |
| 19 | 33-6-3 | Шифр ресурса 111-1513 | - | 0,001 |
|  | 33-6-4 | То же | - | 0,0005 |
| 26-35 | Группы 16-23 | Шифр ресурса | 1 | 27 |
|  |  | Наименование ресурса | Затраты труда рабочих-строителей | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 38 | 33-28-3 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1513 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 |
|  |  | Единица измерения |  | т |
|  |  | Графа 6 |  | П |
| 40 | 33-29-19 – 33-29-23 | Шифр ресурса | 270-0106 | 204-0201 |
|  |  | Наименование ресурса | Аппарат для газовой сварки и резки | Агрегаты сварочные передвижные с бензи-новым двигателем с номинальным свароч-ным током 250-400 А |
| 44 | 33-33-4 | Наименование нормы | [массой 2,2 т или 2 массой 3,3 т] или 6 массой 2,2 т | Массой 2,2 т или 2-х массой 3,3 т, или 6-ти массой 2,2 т |
| 47-51 | Группы 101 и 102 | Рксурс 233-0301 | Исключить по всем графам |  |
|  |  | Шифр ресурса | 270-0090 | 270-0107 |
|  |  | Наименование ресурса | Пила дисковая электрическая | Бензопила |
| 55-64 | Группы 108-120 | Шифр ресурса | 1 | 27 |
|  |  | Наименование ресурса | Затраты труда рабочих-строителей | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 60 | 33-116-1 | Шифр ресурса 1113-0246 графа 4 | 12 | 0,0012 |
| 62 | 33-118-4 | Наименование нормы | Устройство исковых промежутков | Устройство искровых промежутков |
|  | Группа 118 | Измеритель | 1 м шин заземления, шт [нормы 2-4] | 1 м шин заземления [норма 1], шт [нормы 2-4], 1 опора [нормы 5-7] |
|  | 33-118-5 – 33-118-7 | Добавить шифр ресурса |  | 111-1513 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Электроды, диаметр 4 мм, марка Э42 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Единица измерения |  | т |
|  | 33-118-5 | Графа 4 |  | 0,0006 |
|  | 33-118-6 | Графа 5 |  | 0,0006 |
|  | 33-118-7 | Графа 7 |  | 0,0006 |
| 63 | 33-120-5 – 33-120-7 | Наименование норм | …стойки опор для для | …стойки опор для… |
|  | 3-120-9 | То же | ..приставки для… | ..приставки к опорам для… |
| 85 | Группа 218 | Измеритель | 1 опора | 1 оттяжка |

# Сборник 34. сооружения связи, радиовещания и телевидения

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 34-25-1 – 34-26-1 | Шифр ресурса | 1 | 27 |
|  |  | Наименование ресурса | Затраты труда рабочих-строителей | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 59 | 34-56-7 | Шифр ресурса 111-0063 графа 5 | - | 0,0001 |
|  |  | Шифр ресурса 111-0324 графа 5 | - | 0,40 |
| 60 | 34-57-1 – 34-57-4 | Шифр ресурса | 114-0091 | 114-0063 |
|  | 34-58-5 – 34-58-7 | То же | То же | То же |
| 65 | 34-61-1 – 34-61-5 | То же | То же | То же |
| 79 | 34-113-1 34-113-2 34-113-3 34-113-4 | Шифр ресурса 1530-0148 графа 4 То же, графа 5 То же, графа 6 То же, графа 7 | 3 2 3 2 | 0,3 0,2 0,3 0,2 |
| 84-86 | Группы 121, 122 | Шифр ресурса | 27 | 1 |
|  |  | Наименование ресурса | Затраты труда рабочих-монтажников | Затраты труда рабочих-строителей |
| 89-90 | Группы 129, 130 | Шифр ресурса | 1 | 27 |
|  |  | Наименование ресурса | Затраты труда рабочих-строителей | Затраты труда рабочих-монтажников |
| 90-92 | Группы 132-136 | Шифр ресурса | 27 | 1 |
|  |  | Наименование ресурса | Затраты труда рабочих-монтажников | Затраты труда рабочих-строителей |

# Сборник 36. Земляные конструкции гидротехнических сооружений

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 36-1-1 | Затраты труда машинистов | 28,07 | 23,84 |
|  |  | Шифр ресурса 201-0301 | 4,23 | - |
|  | 36-1-3 | Затраты труда машинистов | 52,56 | 37,90 |
|  | 36-1-1 – 36-1-4 | Ресурс 201-0313 | Удалить по всем графам |  |

# Сборник 37. Бетонные и железобетонные конструкции гидротехнических сооружений

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 37-2-4 – 37-2-5 | Наименование норм | ... грузоподъемностью 20-50 т | ... грузоподъемностью 25-50 т |
| 26 | 37-21-4 – 37-21-5 | Добавить шифр ресурса |  | 270-0106 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Аппарат для газовой сварки и резки |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 37-21-4 | Графа 4 |  | 29,07 |
|  | 37-21-5 | Графа 5 |  | 24,81 |
| 57 | 37-58-3 | Наименование нормы | ... на гусеничном ходу 20 т | ... на гусеничном ходу |
| 58 | 37-59-3 | Шифр ресурса 111-1530 Графа 6 | - | 0,076 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 68 | 37-71-13 – 37-71-17 | Шифр ресурса | 270-0106 | 204-0502 |
|  |  | Наименование ресурса | Аппарат для газовой сварки и резки | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] |
| 74 | 37-75-6 – 37-75-9 | Наименование норм | Установка стенок, окрылок... | Установка стенок, открылок... |
|  | 37-75-1 – 37-75-9 | Добавить шифр ресурса |  | 204-0502 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Установка для сварки ручной дуговой [постоянного тока] |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 37-75-1 – 37-75-4 | Графы 4-7 |  | 1,20 |
|  | 37-75-5 – 37-75-9 | Графы 4-8 |  | 1,20 |

# Сборник 39. Металлические конструкции гидротехнических сооружений

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 39-11-1 – 39-11-4 | Добавить шифр ресурса |  | 270-0106 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Аппарат для газовой сварки и резки |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  | 39-11-1 | Графа 4 |  | 1,60 |
|  | 39-11-2 | Графа 5 |  | 1,60 |
|  | 39-11-3 | Графа 6 |  | 1,0 |
|  | 39-11-4 | Графа 7 |  | 1,0 |

# Сборник 42. Берегоукрепительные работы

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 42-8-5 | Добавить шифр ресурса |  | 204-0202 |
|  |  | Наименование ресурса |  | Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем с номинальным сва-рочным током 250-400 А |
|  |  | Единица измерения |  | маш-ч |
|  |  | Графа 5 |  | 3,16 |
| 19 | 42-24-4, 42-24-6 | Наименование норм | …в грунтах 3 групп | …в грунтах 3 группы |
| 20 | 42-25-5, 42-25-7, 42-25-9, 42-25-11 | То же | То же | То же |
|  | 42-25-4 – 42-25-11 | То же | …высотой стенки: | …высотой стенки до: |
| 30,35 | Группа 37 | Наименование группы | Крепление берега массивами закрытой акватории | Крепление берега массивами в закрытой акватории |

# Сборник 44. Подводностроительные [водолазные] работы

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 44-40-1 | Затраты труда машинистов | 309,85 | 295,03 |
| 39 | 44-41-1 | То же | 80,26 | 78,78 |
| 47 | 44-49-1 – 44-49-4 | Наименование норм | …сбросных сооруже-ний под воду массой: | …сбросных сооруже-ний массой: |
| 52 | 44-56-1 | То же | 3-4 | 3-6 |
| 59 | 44-66-1 | Затраты труда машинистов | 326,04 | 311,22 |
| 60 | 44-67-1 | То же | 65,59 | 64,11 |

# Сборник 45. Промышленные печи и трубы

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 45-1-1 | Затраты труда машинистов | 6,99 | 6,11 |
|  | 45-1-3 | То же | 5,39 | 5,15 |
|  | 45-1-4 | То же | 18,62 | 9,59 |
|  | 45-1-5 | То же | 17,54 | 10,12 |

# Сборник 46. Работы при реконструкции зданий и сооружений

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 46-38-4 | Наименование нормы | Разборка деревянных перегородок из гипсовых… | Разборка перегородок из гипсовых… |
| 33,45 | Группа 39 | Наименование группы | Разборка деревянных элементов пере-крытий и покрытий | Разборка деревянных элементов перекры-тий, покрытий и подвесных потолков |
| 33 | 46-39-5 – 46-39-6 | Наименование норм | Разборка деревянных подвесных потолков из плит: | Разборка подвесных потолков из плит: |
| 34 | 46-39-1 – 46-39-6 | Шифр ресурса | 203-0406 | 203-0405 |
|  |  | Наименование ресурса | Лебедки электричес-кие, тяговое усилие 78,48 кН [8т] | Лебедки электричес-кие, тяговое усилие 49,05 кН [5т] |
| 43 | Группа 58 | Таблица 76 | Заменить на нижеследующую |  |

Таблица 76 - Группа 58 Нормы с 1 по 4

| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 46-58 1 | 46-58 2 | 46-58 3 | 46-58 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 1,95 | 1,95 | 8,2 | 10,66 |
| 2 | Средний разряд работ |  | 3,7 | 3,7 | 4 | 4 |
| 3 | Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,08 | 0,08 | 0,51 | 0,53 |
|  | Машины и механизмы |  |  |  |  |  |
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,05 | 0,05 | 0,31 | 0,33 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,03 | 0,03 | 0,2 | 0,2 |

# Сборник 47. Озеленение. Защитные лесонасаждения. Многолетние плодовые насаждения.

| Стр | Номера норм | Наименование графы | Напечатано | Следует читать |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | 47-148-2 | Наименование нормы | …малоценного молодняка | …малоценного моло-дняка аэрозольным генератором |
| 109, 159 | Группа 280 | Наименование группы и норм | …в каждом междурядье… | …в каждом междурядьи… |
| 113 | 47-282-13 – 47-282-21 | Наименование норм | …трактором пропашным колесным универсальным сельскохозяйственным гусеничным мощьностью… | …трактором пропашным колесным универсальным сельскохозяйственным мощьностью… |
| 125 | 47-300-1 | То же | …до 4 | …до 4 т/га |
|  | 47-300-2 | То же | …свыше 4 | …свыше 4 т/га |
| 138 | 47-319-14 – 47-319-19 | То же | …трактором виноградниковым гусеничных… | …трактором виноградниковым гусеничным… |
| 141 | 47-322-1 – 47-322-10 | То же | …при расходе раствора ядохимикатов на 1 га: | …при расходе раствора ядохими-катов на 1 га до: |
| 142, 160 | Группа 324 | Наименование группы | Подготовка к борьбе с вредителями и болезнями… | Борьба с вредителями и болезнями… |
| 142 | 47-324-1 – 47-324-4 | Наименование норм | То же | То же |