МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ ОХРАНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

СИСТЕМ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ.

ОБОЗНАЧЕНИЯ УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ

ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ

РД 78.36.002 - 99

Данный документ разработан сотрудниками Научно-исследовательского центра (НИЦ) «Охрана»: Ю.А. Сафоновым, А.В. Шепелевым, С.Н. Воронковым, Н.А. Салапиной, Н.П. Ивановым с участием специалистов управлений вневедомственной охраны при ГУВД г. Москвы и ГУВД Московской области, а также специалистов фирмы «ААМ Системз» и утвержден Главным управлением вневедомственной охраны (ГУВО) МВД России 9 июля 1999 года.

Вниманию читателя!

Документу присвоено условное обозначение, подтверждающее его ведомственную принадлежность.

Настоящий документ включает в себя действующий РД 78.В0.01-99 «Технические средства систем безопасности объектов. Обозначения условные графические элементов систем. Часть 1. Технические средства охранно-пожарной сигнализации ».

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Данный руководящий документ (РД) распространяется на условные графические обозначения (УГО) технических средств вновь разрабатываемых и модернизируемых систем безопасности объектов (СБО) и может быть использован проектными, строительными и другими организациями и предприятиями, занимающимися проектированием, сооружением, техническим и организационным обеспечением функционирования СБО.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ И ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

При разработке настоящего документа использованы следующие источники:

ГОСТ 26342 - 84 Средства охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Типы, основные параметры и размеры

ГОСТ Р 50775 - 95 Системы тревожной сигнализации. Часть 1. Общие требования. Раздел 1. Общие положения

ГОСТ Р 51241 - 98 Технические средства защиты и охраны. Средства и системы контроля и управления доступом. Классификация. Общие технические требования. Методы испытаний

РД 25.953 - 90 Системы автоматического пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. Обозначения условные графические элементов систем

Выбор и применение телевизионных систем видеоконтроля:

Рекомендации (Р 78.36.002 - 99). - М.: НИЦ «Охрана», 1999. - 51 с.

Справочник инженерно-технических работников и электромонтеров технических средств охранно-пожарной сигнализации. - М.: НИЦ «Охрана», 1997.-262 с.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В данном РД применяются следующие определения и сокращения:

• Система безопасности объектов (СБО) - совокупность совместно действующих технических средств, методов и мероприятий, создаваемая и поддерживаемая для обеспечения нормальной работоспособности объекта и для предупреждения и/или исключения случайного, или несанкционированного доступа людей и транспорта в целях нарушения работоспособности объекта защиты.

• Система охранно-пожарной сигнализации (система ОПС) - совокупность совместно действующих технических средств для обнаружения появления признаков нарушителя на охраняемых объектах и/или пожара на них, передачи, сбора, обработки и представления информации в заданном виде.

• Средства и системы контроля и управления доступом (ССКУД) - совокупность совместно действующих технических средств контроля и управления (механические, электромеханические,  электрические, электронные устройства, конструкции и программные средства), обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью и осуществляющих контроль и управление доступом людей и транспорта.

• Система телевизионного наблюдения (СТН) - совокупность совместно действующих технических средств, обладающих технической, информационной, программной и эксплуатационной совместимостью и осуществляющих телевизионное наблюдение.

• Модуль - унифицированный узел, оформленный конструктивно как самостоятельное изделие и выполняющий определенную функцию в технических средствах СБО.

• Панель - конструктивная часть пульта управления техническими средствами СБО, где размещаются органы управления, контроля и сигнализации.

4 УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

| 4.1 Технические средства систем охранно-пожарной сигнализации 4.1.1 Проводные системы и средства передачи извещений 4.1.1.1 Извещатели: |  |
| --- | --- |
| - омический |  |
| - магнитоконтактный |  |
| - путевой конечный |  |
| - ударно-контактный |  |
| - пьезоэлектрический |  |
| - емкостной |  |
| - звуковой |  |
| - ультразвуковой |  |
| - оптико-электронный активный одноблочный |  |
| - оптико-электронный активный двублочный |  |
| - оптико-электронный пассивный объемный |  |
| - оптико-электронный пассивный поверхностный |  |
| - оптико-электронный пассивный линейный |  |
| - комбинированный |  |
| - радиоволновой одноблочный |  |
| - радиоволновой двублочный |  |
| - тревожной сигнализации (ручной) |  |
| - тревожной сигнализации (ножной) |  |
| - электроконтактный |  |
| - пожарный автоматический тепловой |  |
| - пожарный автоматический дымовой |  |
| - пожарный автоматический пламени |  |
| - пожарный ручной |  |
| - шифрустройство |  |
| - устройство оконечное шлейфа |  |
| 4.1.1.2 Прибор прнемно-контрольный |  |
| 4.1.1.3 Блок обработки сигнала |  |
| 4.1.1.4 Прибор управления |  |
| 4.1.1.5 Оповещатели: |  |
| - речевой, звуковой |  |
| - световой |  |
| - комбинированный |  |
| 4.1.1.6 Устройство уплотнения телефонных линий (проводные каналы связи) |  |
| 4.1.1.7 Объектовое оконечное устройство |  |
| 4.1.1.8 Ретранслятор |  |
| 4.1.1.9 Грозоразрядник |  |
| 4.1.1.10 Расширитель на N зон |  |
| 4.1.1.11 Пульты (панели) управления: |  |
| - непрограммируемый |  |
| - программируемый |  |
| 4.1.1.12 Релейный модуль |  |
| 4.1.1.13 Устройства коммутационные: |  |
| - коробка соединительная |  |
| - коробка распределительная телефонная (типа КРТН) |  |
| - бокс телефонный |  |
| - устройство коммутационное (типа УК-1) |  |
| 4.1.2 Системы передачи извещений по радиоканалу |  |

Любая составная часть (элемент) радиосистемы ОПС образуется из составной части проводной системы ОПС путем добавления вверху условного обозначения антенны - значка .

| 4.1.2.1 Приемник |  |
| --- | --- |
| 4.1.2.2 Передатчик |  |
| 4.1.2.3 Приемно-передающее устройство |  |
| 4.2 Средства и системы контроля и управления доступом |  |
| 4.2.1 Устройства преграждающие управляемые |  |
| 4.2.1.1 Дверь, ворота, люк одностворчатые |  |
| 4.2.1.2 Дверь, ворота, люк двухстворчатые |  |
| 4.2.1.3 Шлагбаум |  |
| 4.2.1.4 Турникет |  |
| 4.2.1.5 Шлюз, тамбуршлюз, проходная кабина |  |
| 4.2.1.6 Устройство досмотра (обнаружители металла, взрывчатых, наркотических веществ и др.) |  |
| 4.2.1.7 Подъемная цепь |  |
| 4.2.1.8 Паркинговая система |  |
| 4.2.1.9 Подъемная дорожная секция |  |
| 4.2.1.10 Привод |  |
| 4.2.2 Устройства исполнительные |  |
| 4.2.2.1 Замки: |  |
| - электромеханический |  |
| - электромагнитный |  |
| 4.2.2.2 Защелка электромеханическая |  |
| 4.2.2.3 Доводчик двери механический |  |
| 4.2.2.4 Доводчик двери электромеханический |  |
| 4.2.2.5 Магнитоконтактный извещатель (дверной контакт) |  |
| 4.2.2.6 Кнопка выхода |  |
| 4.2.3 Устройства ввода идентификационных признаков |  |
| 4.2.3.1 Считыватель без клавиатуры |  |
| 4.2.3.2 Считыватель с клавиатурой |  |
| 4.2.4 Устройства управления |  |
| 4.2.4.1 Контроллер |  |
| 4.2.4.2 Интерфейсный модуль |  |
| 4.2.4.3 Интерфейсный модуль с возможностью автономной работы |  |
| 4.2.4.4 Сервер |  |
| 4.2.5 Видеодомофоны |  |
| 4.2.5.1 Телевизионная камера видеодомофона |  |
| 4.2.5.2 Видеомонитор |  |
| 4.2.6 Аудиодомофоны |  |
| 4.2.6.1 Микрофон аудиодомофона |  |
| 4.2.6.2 Абонентский блок |  |
| 4.3 Системы телевизионного наблюдения |  |
| 4.3.1 Телевизионные камеры: |  |
| - телекамера |  |
| - телекамера с поворотным устройством |  |
| - телекамера в герметичном термокожухе |  |
| 4.3.2 Устройства отображения, обработки и коммутации видеосигналов |  |
| 4.3.2.1 Видеомонитор |  |
| 4.3.2.2 Последовательный видеокоммутатор |  |
| 4.3.2.3 Матричный видеокоммутатор |  |
| 4.3.2.4 Видеоквадратор |  |
| 4.3.2.5 Видеомультиплексор |  |
| 4.3.2.6 Видеообнаружитель движения |  |
| 4.3.3 Устройства записи |  |
| 4.3.3.1 Видеонакопитель |  |
| 4.3.3.2 Принтер, видеопринтер |  |
| 4.3.4 Устройство передачи видеосигнала |  |
| Видеоусилитель |  |
| 4.3.5 Оборудование освещения |  |
| 4.4 Унифицированное специальное оборудование |  |
| 4. 4.1 Источники электропитания: |  |
| - источник электропитания (12 В, 24 В, 36 В) |  |
| - источник бесперебойного электропитания (220 В) |  |
| 4.4.2 Персональный компьютер |  |
| 4.4.3 Дополнительное оборудование |  |

Примечание - В первой колонке показаны увеличенные изображения УГО в масштабе 2:1, во второй - те же обозначения в предполагаемом реальном масштабе (минимальный линейный размер стороны УГО - 3 мм).

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения

2 Нормативные ссылки и источники информации

3 Определения и сокращения

4 Условные графические обозначения

4.1 Технические средства систем охранно-пожарной сигнализации

4.2 Средства и системы контроля и управления доступом

4.3 Системы телевизионного наблюдения

4.4 Унифицированное специальное оборудование